## 表紙
新潟市民芸術文化会館
劇場 照明設備
〒951-8132
新潟市中央区一番堀通町3番地2
TEL:025-224-5618 FAX:025-224-5626
E-mail:shomei@ryutopia.or.jp
http://www.ryutopia.or.jp

## 劇場概要
りゅーとぴあ 新潟市民芸術文化会館
【劇場】 照明設備概要
1.設備電源容量(総主幹）
名称 |  |  | 仕様 | [7 empty] | 備考
電源1 |  |  | 3φ4W |  | 182/105V |  | 50Hz | 600KVA | 2000AT |  | 調光/100V直/特電100V系
電源2 |  |  | 1φ3W |  | 210/105V |  | 50Hz | 60KVA | 300AT |  | 200V直/特電100V・200V系
電源3 |  |  | 3φ3W |  | 200V |  | 50Hz | 36KVA | 100AT |  | 特電200V系
2.調光設備
名称 |  |  | 仕様 | [7 empty] | 備考
調光卓
MARUMO MARIONET STAR | [10 empty] | 調光室据置型/2階席後方下手側
| コントロールｃh |  | 2048 | [7 empty] | 外部入力ｃh/1024,制御信号/DMX512
| メモリー容量 |  | 2000（シーン・CG・EF合計）/1イベント | [7 empty] | ×30イベント
| シーン |  | 1000
| Chグループ |  | 1000
| エフェクト |  | 100 | [7 empty] | シーン or 10ch×100ステップ
| 調光特性記憶 |  | 10種
| シーン再生 |  | クロス/ムーブ,タイム
| プリセットフェーダ |  | 80ｃh/3段 or 240ｃh/1段 | [7 empty] | フラッシュスイッチ×80
| サブマスターフェーダ |  | 40本/100ページ
| パートベルトエンコーダ |  | 10本 | [7 empty] | マルチ機能付
| パッチ場面数 |  | 6面 | [7 empty] | 5面+持込卓用1面
| バックアップ機能 |  | CPUデュアルランニングシステム
| 外部記憶装置 |  | SDカード | [7 empty] | COMOS,JASCII,MARIONETデータ変換可
| 遠方フェーダ |  | サブマスターフェーダ20本分/12ページ | [7 empty] | 舞台袖ラック組込×1,可搬型×1
ネットワークシステム |  |  | Luminex社製 | [7 empty] | ArtNet or sACN対応
イーサネットコネクタ |  |  | 計31ポート | [7 empty] | 各所でDMXin/out設定可、客席内2カ所
DMX-node |  |  | DMX4ポート仕様×20台 | [7 empty] | 常設（PS～4S,特電1～6）×16/移動×4
固定回路
調光回路 |  |  | 30A×286
40A×120
60A×44
|  |  | 20A×26 | [7 empty] | 客電用
100V直回路 |  |  | 30A×26
60A×42
ND60A×14
|  |  | 20A×17 | [7 empty] | 制御及び作業灯用（平15A含め）
200V直回路 |  |  | 20A×38
移動型調光回路
ポータブルディマー（PD） |  |  | 入力60A-出力20A×3chタイプ | [7 empty] | 常設/PS×2,1～3BL前×各6,4S×2
[11 empty] | 移動×8 | [5 empty] | 計30台
|  |  | 入力60A-出力60A×1ｃｈ or 30A×2chタイプ | [7 empty] | 移動×8
3.特別電源盤設備
名称 |  | 仕様 | [12 empty] | 備考
|  | 3φ4w |  | 1φ3w |  | 3φ3w | 調光回路 | 100V直 |  | 200V直 |  |  | 制御回線
上前特電源盤（SB1） |  | 200A |  |  |  | 75A | 30A×24 | 30A×6 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1 |  | 特電盤には各系統ともにカムロックと端子台の両方があります。 端子台のボルト径は、 3φ4w、1φ3wが10mm、 3φ3wが8mmになります。 SB5,6の電源はパラになります。1φ3電源からの各分岐回路は合計100A以内でご使用ください。 1φ3wは合計で300A、 3φ3wは合計で100A以内でご使用ください。
[7 empty] | （FC上ﾊﾟﾗ） | 60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
下前特電源盤（SB2） |  | 200A |  |  |  | 75A | 30A×24 | 30A×6 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[7 empty] | （FC下ﾊﾟﾗ） | 60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
上奥特電源盤（SB3） |  |  |  | 225A |  | 75A |  | 30A×6 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[8 empty] | ND60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
下奥特電源盤（SB4） |  |  |  | 225A |  | 75A |  | 30A×6 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[8 empty] | ND60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
1ギャラ上奥 〃（SB5） |  |  |  | 100A |  | 75A |  | 60A×2 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[8 empty] | ND60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
1ギャラ下奥 〃（SB6） | [7 empty] | 60A×2 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[8 empty] | ND60A×2 |  |  |  |  | Node×1
平15A×1
投影室 〃（投影室C） |  | 200A |  |  |  | 75A | 30A×4 | 60A×2 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ×1
[7 empty] | （Pinﾊﾟﾗ） | 平15A×1
4.負荷設備
名称 |  |  | 仕様 | [10 empty] | 備考
|  |  | 調光回路 |  |  |  | 100V直 |  | 200V直 |  |  | 制御回線
舞台上部
プロサス（PS） |  |  | 30A×16 | [5 empty] | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×2 |  | PD×2有、回路はFBより
Node×2
プロセボーダー（PBo） |  |  | 30A×下4/上4
1ブリッジ（1BL） |  |  | 30A×36 |  |  |  | ND60A×2 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×2 |  | 各ブリッジの60A直×6を 常設のPDで使用する場合、20A調光×18がプラスで使用可能になります。
[7 empty] | 60A×4 or 30A×8 |  |  |  |  | Node×2
2ブリッジ（2BL） |  |  | 30A×36 |  |  |  | ND60A×2 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×2
[7 empty] | 60A×4 or 30A×8 |  |  |  |  | Node×2
3ブリッジ（3BL） |  |  | 30A×36 |  |  |  | ND60A×2 |  | D20A×4 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×2
[7 empty] | 60A×4 or 30A×8 |  |  |  |  | Node×2
4サス（4S） |  |  | 30A×24 |  |  |  | 60A×2 or 30A×4 |  | D20A×2 |  |  | ｲｰｻｺﾝ×2 |  | PD×2有、回路は60A直より
Node×2
アッパーホリ（UH） |  |  | 60A×下8/上8
舞台サイド
特別ギャラリー（特GL） |  |  | 30A×4
第1ギャラリー（1GL） |  |  | 30A×下24/上24 |  |  |  | 60A×下6/上6 |  | D20A |  |  | SB5,6より |  | 30A調光は上下でそれぞれサイドライト1～3とパラ回路
×下6/上6
第2ギャラリー（2GL） | [6 empty] | 60A×下6/上6 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ |  | 第1ギャラリーとの切り替え回路
×下1/上1
サイドライト前（1SL） |  |  | 30A×下8/上8
サイドライト中（2SL） |  |  | 30A×下8/上8
サイドライト奥（3SL） |  |  | 30A×下8/上8
フロア
フットコンセント（F） |  |  | 30A×3 | [10 empty] | 上下でパラ回路
フロアコンセント（FC） |  |  | 前30A×下4/上4 | [10 empty] | 上下それぞれ24chずつがSB1,2に集中コンセントでパラであります。
中30A×下16/上16
奥30A×下4/上4
ローホリ（LH） |  |  | 60A×下8/上8 | [10 empty] | C型60Aコンセント
客席ウォールコン（客WC） |  |  | 30A×下4/上4
オケピコン（OFC） |  |  | 30A×下4/上4 | [10 empty] | 奈落WCとパラ回路
奈落ウォールコン（奈WC） |  |  | 30A×8
花道コン（花道C） |  |  | 30A×3 | [10 empty] | 花道設営時のみ使用可
鳥屋口コン（鳥屋C） |  |  | 30A×4 | [12 empty] | 〃
フロント
1フロントバルコニー（1FB） | [6 empty] | 60A×下1/上1 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ
×下1/上1
2フロントバルコニー（2FB） |  |  | 40A×下8/上8 |  |  |  | 60A×下1/上1 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ
×下1/上1
3フロントバルコニー（3FB） |  |  | 40A×下5/中4/上5 |  |  |  | 60A×下1/上1 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ
×下1/上1
1フロントラダー（1FL） |  |  | 40A×下8/上8
2フロントラダー（2FL） |  |  | 40A×下8/上8
3フロントラダー（3FL） |  |  | 40A×下8/上8
シーリング
1シーリング（1CL） |  |  | 前40A×12 | [8 empty] | ｲｰｻｺﾝ |  | 2/12回路は通常客電で使用
|  |  | 奥40A×12 | [8 empty] | ×下1/上1
2シーリング（2CL） |  |  | 前40A×12 | [8 empty] | ｲｰｻｺﾝ
|  |  | 奥40A×6 | [8 empty] | ×下1/上1
3シーリング（3CL） |  |  | 60A×12 |  |  |  | 30A×2 |  |  |  |  | ｲｰｻｺﾝ
×下1/上1
シーリングギャラリー（CLG） | [6 empty] | 60A×下2/上2
ピンルーム（Pin） |  |  | 30A×4 |  |  |  | 182V40A×4（Pin用） | [6 empty] | 30A調光は投影室Cとパラ
・調光回路のコンセントは基本C型30Aです。
・制御回路は各所のイーサコンセントに、必要に応じてDMX-node（移動用）を接続して使用します。
・資料は随時更新する可能性がありますので、詳しくは舞台技術課照明担当までご確認ください。